## Slide 1
Đề tài
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA ĐIỆN
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬN HÀNH CHO CỤM NHÀ MÁY
THỦY ĐIỆN PLEIKRÔNG VÀ SÊ SAN 3
GVHD: PGS. TS. LÊ TIẾN DŨNG
KS. TRẦN VĂN VIÊN
SVTH: LÊ VĂN DŨNG – 105170434
NGUYỄN ĐỨC PHÁP – 105170450
LỚP: 17TDHCLC2

## Slide 2: NỘI DUNG CHÍNH
1
Đặt vấn đề
2
Tổng quan dự án
3
4
5
Đề xuất phương án cải tạo 2 nhà máy
Phương án thiết kế trung tâm OCC
Kết quả: Mô phỏng, đánh giá
6
Kết luận

## Slide 3: ĐẶT VẤN ĐỀ

## Slide 4: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
Tổng quan về hệ thống DCS
DCS
  Nền tảng vận hành tự động
  Là giải pháp cho phần cứng, phần mềm và truyền thông
  Các bộ điều khiển được đặt phân tán ở mọi nơi
  Gồm 4 cấp quản lý
4

## Slide 5: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
OCC và một số công trình đi trước
OCC là gì?
OCC Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
OCC Đồng Nai 3 – Đồng Nai 4
5

## Slide 6: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
Hiện trạng 2 nhà máy
Nhà máy Sê San 3
  Giới thiệu chung
  Hệ thống phần cứng
  Phần mềm
  Hiện trạng hệ thống điều khiển, truyền dẫn nhà máy Sê San 3
6

## Slide 7: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
Hiện trạng 2 nhà máy
Nhà máy Pleikrông
  Giới thiệu chung
  Hệ thống phần cứng
  Phần mềm
  Hiện trạng hệ thống điều khiển, truyền dẫn nhà máy Pleikrông
7

## Slide 8: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO
Cải tạo hệ thống DCS
Nhà máy Sê San 3
  Yêu cầu kỹ thuật sau khi nâng cấp
  Phương án nâng cấp, cải tạo
8

## Slide 9: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO
Cải tạo hệ thống DCS
Nhà máy Pleikrông
  Yêu cầu kỹ thuật sau khi nâng cấp
  Phương án nâng cấp, cải tạo

## Slide 10: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO
Cải tạo hệ thống truyền dẫn
IEC 60870 – 5 – 101
  Kênh truyền sử dụng nhiều thiết bị
  Truyền thông bằng phương thức PSTN không tin cậy
  Hạn chế số lượng TBA trên 1 line IEC
  Kết nối với các hệ thống khác cần đường truyền vật lý riêng
IEC 60870 – 5 – 104
  Dễ dàng tương thích giữa hệ thống SCADA với các thiết bị Gateway và RTU của các hãng khác nhau
  Giao thức IEC104 hoàn toàn tương thích với giao thức IEC101
  Hỗ trợ giao diện kết nối qua Ethernet
  Tốc độ đáp ứng tín hiệu của giao thức IEC104 tốt hơn giao thức IEC101
10

## Slide 11: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRUNG TÂM OCC
Phương án thiết kế
  Hệ thống điều khiển
  Hệ thống bảo mật
  Hệ thống Camera giám sát
  Giao diện HMI
11

## Slide 12: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRUNG TÂM OCC
Hệ thống điều khiển
12

## Slide 13: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRUNG TÂM OCC
Hệ thống điều khiển
Tại nhà máy Sê San 3
13

## Slide 14: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRUNG TÂM OCC
Hệ thống điều khiển
Tại nhà máy Pleikrông
14

## Slide 15: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRUNG TÂM OCC
Hệ thống điều khiển
Phần mềm
15

## Slide 16: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRUNG TÂM OCC
Hệ thống bảo mật
Tường lửa IPS
BSG – Cổng bảo mật 2 chiều
Bảo mật đường truyền
Mã hóa kênh truyền
16

## Slide 17: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRUNG TÂM OCC
Giao diện HMI
Yêu cầu thiết kế giao diện
17

## Slide 18: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRUNG TÂM OCC
Giao diện HMI
Trang chủ
18

## Slide 19: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRUNG TÂM OCC
Giao diện HMI
Giám sát tổ máy H1/H2
19

## Slide 20: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRUNG TÂM OCC
Giao diện HMI
Giám sát tổ máy H1/H2
20

## Slide 21: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRUNG TÂM OCC
Giao diện HMI
Giám sát tổ máy H1/H2
21

## Slide 22: KẾT QUẢ: MÔ PHỎNG,ĐÁNH GIÁ
Mô phỏng
Cấu hình PLC S7 1200 làm Modbus slave
  Khai báo, cấu hình
  Tạo Datablocks (DB)
  Giả lập các tín hiệu
22

## Slide 23: KẾT QUẢ: MÔ PHỎNG,ĐÁNH GIÁ
Mô phỏng
Cấu hình RTU 520
  Cấu hình Network tree
  Cấu hình Hardware tree
  Cấu hình Signal tree
  Link các tín hiệu
23

## Slide 24: KẾT QUẢ: MÔ PHỎNG,ĐÁNH GIÁ
Mô phỏng
Cấu hình SCADA Data Gateway
  Cấu hình làm Master IEC 104
  Cấu hình làm Server TCP/IP
24

## Slide 25: KẾT QUẢ: MÔ PHỎNG,ĐÁNH GIÁ
Đánh giá
Mô phỏng, mô hình thực tế
25

## Slide 26: KẾT QUẢ: MÔ PHỎNG,ĐÁNH GIÁ
Đánh giá
Mô phỏng, mô hình thực tế
26

## Slide 27: KẾT LUẬN
Kết quả đạt được
Khó khăn, hạn chế
Hoàn thành mục tiêu đặt ra
Đã tham quan khảo sát thực tế
Nghiên cứu, đưa ra đề xuất nâng cấp hệ thống DCS, truyền dẫn
Có thêm kiến thức về hệ thống vận hành các nhà máy thủy điện
Nắm bắt các kiến thức mới về truyền thông, SCADA
Biết cách cấu hình thiết bị truyền thông
Dự án hoàn toàn mới ở VN
Thời gian tìm hiểu ngắn
Kiến thức còn hạn chế
27

## Slide 28: KẾT LUẬN
Một số hình ảnh, tham quan khảo sát thực tế tại nhà máy
28

## Slide 29: KẾT LUẬN
Một số hình ảnh, tham quan khảo sát thực tế tại nhà máy
29

## Slide 30
30